## Tabelle2
1. Anlagengruppe :Gas-,Wasser-,Abwasser-und Feuerlöschtechnik
Kosten- |  | Anlagenteil | Netto
gruppe |  |  | Baukosten
220 |  | Öffentliche Erschließung
222 |  | Wasserversorgung | 6000
223 |  | Gasversorgung | 4000
400 |  | Bauwerk-Technische Anlagen
411 |  | Abwasseranlagen | 29000
Abläufe,Abwasserleitungen,Abwasser-
sammelanlagen,Hebeanlagen.
412 |  | Wasseranlagen
|  | Rohrleitungen,Sanitärobjekte,Wärme- | 91000
dämmungen,
mit dezentraler Warmwasserbereitung
413 |  | Gasanlagen | 21000
490 |  | Sonstige Maßnahmen für Technische Anlagen
494 |  | Abbruchmaßnahmen | 8000
Summe,Abwassser-,Wasser-,Gasanlagen |  |  | 159000
2. Anlagengruppe : Wärmeversorgungs-,Brauchwassererwärmungs-und Raumlufttechnik
Kosten- |  | Anlagenteile | Netto
gruppe |  |  | Baukosten
220 |  | Öffentliche Erschließung
224 |  | Fernwärmeversorgung,anteilig | 16000
400 |  | Bauwerk-Technische Anlagen
422 |  | Wärmeverteilnetze | 49000
Pumpen,Verteiler,Rohrleitungen für
Raumheizflächen und Luftheizer
dezentrale übergabe mit Wärmemengen-
messung und Warmwasserbereitung je WE.
423 |  | Raumheizflächen | 51000
Heizkörper und Zubehör
430 |  | Lufttechnische Anlagen
431 |  | Lüftungsanlagen | 22000
Abluftanalgen für innnenliegende Bäder
Summe Heizung |  |  | 122000
3. Anlagengruppe : Elektrotechnik
Kosten- |  | Anlagenteile | Netto
gruppe |  |  | Baukosten
220 |  | Öffentliche Erschließung
225 |  | Stromversorgung
Hausanschluß,Baukostenzuschuß
400 |  | Bauwerk ,Technische Ausrüstung
440 |  | Starkstromanlage
443 |  | Niederspannungsschaltanlage | 10000
HA/HV-Kombination mit Zentraler
Zählanlage,Hauptleitungen,Steige-
leitungen,Verteilungen Hausbedarf,WE
Heizung
444 |  | Niederspannungsinstallation
4441 |  | Wohnrauminstallation | 35000
Installation nach DIN 18015
Unter-Putz-Installation
4442 |  | Gewerbeinstallation | 8000
Grundinstallation analog der WE
4443 |  | Hausbedarf(1 Aufgang) | 5000
Installation Treppenhaus,Keller,
Eingangsbereich
445 |  | Beleuchtungsanlagen | 3000
Treppenhaus,Hausnummern-
beleuchtung,Technik-und Gemein-
schaftsräume
446 |  | Erdungsanlagen | 1000
Zentraler- und örtlicher Potentialausgleich
450 |  | Fernmelde-und Informationstechnische
Anlagen
451 |  | Telekommunikationsanlagen | 3500
Leerrohrsystem für Telefon vom HA-
Raum bis Verteilerdose WE
452 |  | Such-und Signalanlagen | 6500
Klingel-,Türöffner-und Gegensprech-
anlage
Wohnungsklingelanlage,Türöffner-
anlage
Gegensprechanlage-mithörgesperrt
455 |  | Ferseh-und Antennenanlage | 6000
Kabelanschluß-Verstärkeranlage
je WE 1 Antennendose
490 |  | Sonstige Maßnahmen für Technische Anlagen
494 |  | Abbruchmaßnahmen | 3000
Summe Elektrotechnik |  |  | 81000
Gewerkezusammenstellung |  |  | Netto
Baukosten
1. Anlagengruppe :Gas-,Wasser-,Abwasser-,Feuerlöscht. |  |  | 159000
2. Anlagengruppe : Wärme-,Brauchwasser,Lufttechnik |  |  | 122000
3. Anlagengruppe : Elektrotechnik |  |  | 81000
Gesamte Haustechnik |  |  | 362000
15% | 15% | Mehrwertsteuer | 54300
Bruttokosten |  |  | 416300