[DATEI]

CONTROL="DYRNB000"

QUELLE="H59"

ZIEL="SOL"

NACHRICHT=""

VERSION="01"

ZEIT="200201041656"

[PROJEKT]

TEXTZEILE="00001";"Test";"";""

[RNNETZDAT]

TEXT="Netz 1"

*[RNNBTERG]

CODE=".001001000"

[RNNBTERG]

CODE=".002001000"

NBT_CODE="HZK"

EX_CODE=""

*[RNNBTERG]

CODE=".001002000"

*[EBENE];[ZONE];[FBEZUG]

CODE="00";"000";"001"

POS="1.1"

BEMERK="2.Heizkörper"

RN_STRART="HK-Direktanschluß 1"

RN_DN="10 X 1"

RN_DN2="12 X 1"

RN_BEZ1="Thermostatventil Standard"

RN_WM=28.7

RN_WM2=28.7

RN_BEZ3="Kupferrohre DIN 1786"

RN_BEZ4="Kupferrohre DIN 1786"

RN_DP=0.1

HZT_A=""

HZT_S=""

EX_CODE2=""

[RNNBTERG]

CODE=".001001000"

NBT_CODE="ROH"

EX_CODE=""

*[EBENE];[ZONE];[FBEZUG]

CODE="00";"000";"001"

POS="1.1"

BEMERK=""

RN_STRART="Zweirohrstrang 1"

RN_DN2="15 X 1"

RN_WM2=86.0

RN_BEZ4="Kupferrohre DIN 1786"

RN_DP=9.4

HZT_A=""

HZT_S=""

EX_CODE2=""

[RNNBTERG]

CODE=".001002000"

NBT_CODE="ABZ"

EX_CODE=""

*[RNNBTERG]

CODE=".001001000"

*[EBENE];[ZONE];[FBEZUG]

CODE="00";"000";"001"

POS="1.1"

BEMERK="1. Abzweig"

RN_STRART="Zweirohrstrang 1"

RN_DN2="15 X 1"

RN_WM2=86.0

RN_DP=0.1

HZT_A=""

HZT_S=""

EX_CODE2=""

[RNNBTERG]

CODE=".001003000"

NBT_CODE="ROH"

EX_CODE=""

*[RNNBTERG]

CODE=".001002000"

POS="1.1"

BEMERK=""

RN_STRART="Zweirohrstrang 1"

RN_DN2="12 X 1"

RN_WM2=57.3

RN_BEZ4="Kupferrohre DIN 1786"

RN_DP=8.1

HZT_A=""

HZT_S=""

EX_CODE2=""

[RNNBTERG]

CODE=".001004000"

NBT_CODE="HZK"

EX_CODE=""

*[RNNBTERG]

CODE=".001003000"

*[EBENE];[ZONE];[FBEZUG]

CODE="00";"000";"001"

POS="1.1"

BEMERK=""

RN_STRART="Zweirohrstrang 1"

RN_DN="12 X 1"

RN_DN2="12 X 1"

RN_BEZ1="Thermostatventil Standard"

RN_WM=57.3

RN_WM2=57.3

RN_BEZ3="Kupferrohre DIN 1786"

RN_BEZ4="Kupferrohre DIN 1786"

RN_DP=0.0

HZT_A=""

HZT_S=""

EX_CODE2=""